扬建管〔2021〕158号

关于开展全市建设工程冬季安全生产

专项检查的通知

各县（市、区）住建局，开发区建设局, 生态科技新城规建局、蜀冈-瘦西湖景区住建局，各有关单位：

岁末将至，大风、雨雪、冰冻等恶劣天气增多，同时在建项目为冲刺年度目标任务，易违规抢工期、赶进度，历来是建筑施工安全生产事故的多发易发期。为认真贯彻国家、省、市关于做好冬季安全生产工作的各项要求，切实加强全市建设工程冬季安全生产工作，坚决防范遏制各类建筑施工安全事故发生，现将有关工作要求通知如下：

一、检查范围

全市所有在建房屋建筑和市政基础设施工程。市管在建工程由市安监站负责组织实施，县（市、区）在建工程由属地建设主管部门组织实施。

二、检查时间

即日起至2022年1月14日。

三、检查重点

（一）工程各方参建主体安全责任落实情况，全员安全生产责任制和安全生产规章制度建立健全情况，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系构建情况。

（二）施工现场安全管理人员配备、持证上岗、在岗履职情况，人员信息与“江苏省建筑施工安全管理系统”相符情况，项目经理现场带班生产情况。

（三）安全隐患排查治理情况，项目部日常安全巡查、专项检查等发现的问题与隐患整改落实情况，“三违”现象处理情况，重点时段安全防范和隐患整改责任措施落实情况。

（四）施工现场危大工程安全管理情况，危大工程方案编制、论证、审批、执行、验收流程实施情况，高支模、深基坑监测、有限空间作业是否有针对性地落实恶劣天气应急消险措施，起重机械设备是否强化抗大风、防大雪、防倾覆、防坠落能力。

（五）施工现场消防安全管理情况，重点检查临时设施、宿舍生活区、危化品的消防管理，临时用电安全管理情况，消防设施配置情况，动火作业审批情况。

（六）冬季施工安全措施落实情况，强风雨雪等恶劣天气时是否做好防滑、防冻和临时设施加固等措施，低温天气从业人员配备防寒型安全帽和手套、棉服等防寒取暖装备情况，高处作业人员配戴安全带和防滑鞋、防护手套等情况，恶劣天气杜绝强行组织施工作业情况。

（七）应急值守情况，应急预案的编制，应急救援物资是否配备到位，是否建立应急救援队伍，按照要求开展应急演练情况，值班值守制度落实情况。

四、检查安排

（一）项目自查阶段（即日至2022年1月3日）。各项目部由建设、施工、监理单位项目负责人带队，按照《施工现场冬季施工安全生产检查表》（附件1），对施工现场开展全覆盖检查，对检查发现的隐患要及时闭合，检查资料留存备查。

（二）执法抽查阶段（2022年1月4日至2022年1月14日）。各地建设主管部门及安全监督机构组织开展专项监督检查，对有超危工程施工的项目要全部覆盖，其他一般项目开展抽查。重点检查危大工程“五个环节”管理、冬季施工相关措施等是否落实到位。市局将对专项检查开展情况适时开展督查。

五、工作要求

（一）严格监管执法。各地对专项检查中发现的问题和隐患，必须责令有关单位限期整改，情节严重的要停工整改；对主体责任履行不到位、安全隐患突出、排查治理责任落实不力的项目和个人，要依法依规实施联合惩戒。

（二）执行春节前中止施工手续。春节期间停工的项目，建设单位应组织施工、监理单位在中止施工前开展安全检查，全面消除施工现场安全隐患，由建设单位在“省安管系统”中办理“工程中止监督”，同时向所属安监机构提交《建设工程中止施工安全监督申请书》（附件2），申请办理中止施工安全监督手续，并注明中止施工的时间、原因、在施部位及安全保障措施等内容。项目中止施工期间，安监机构对项目暂停安全监督，参建各方仍应采取必要的安全保障措施，确保停工期间施工现场的安全。

（三）严格履行春节后恢复施工手续。春节后项目恢复施工前，建设单位应组织施工、监理单位按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)开展复工检查，全面消除施工现场安全隐患，对从业人员做好节后安全教育，相关资料留存施工现场备查。项目符合复工条件后，由建设单位在《江苏省建筑施工安全管理系统》中办理“工程恢复监督”，向所在地安全监督机构提交《建设工程恢复施工安全监督申请书》（附件3），安全监督机构对工程项目恢复实施施工安全监督。

附件：1.施工现场冬季施工安全生产检查表

2.建设工程中止施工安全监督申请书

3.建设工程恢复施工安全监督申请书

扬州市住房和城乡建设局

2021年12月24日

附件1

施工现场冬季施工安全生产检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |
| 序号 | 检查项 | 检查内容 |  | 检查情况 | 整改情况 |
| 一 | 工程各方参建主体安全责任落实情况 | 全员安全生产责任制和安全生产规章制度建立健全情况 |  |  |  |
|  |  | 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系构建情况 |  |  |  |
| 二 | 施工现场安全管理人员情况 | 人员配备、持证上岗、在岗履职情况 |  |  |  |
|  |  | 人员信息与“省安理系统”相符情况 |  |  |  |
|  |  | 项目经理现场带班生产情况 |  |  |  |
| 三 | 安全隐患排查治理情况 | 项目部日常安全巡查、专项检查等发现的问题与隐患整改落实情况 |  |  |  |
|  |  | “三违”现象处理情况 |  |  |  |
|  |  | 重点时段安全防范和隐患整改责任措施落实情况 |  |  |  |
| 四 | 施工现场危大工程安全管理情况 | 危大工程方案编制、论证、审批、执行、验收流程实施情况 |  |  |  |
|  |  | 高支模、深基坑监测、有限空间作业是否有针对性地落实恶劣天气应急消险措施 |  |  |  |
|  |  | 起重机械设备是否强化抗大风、防大雪、防倾覆、防坠落能力 |  |  |  |
| 五 | 施工现场消防安全管理情况 | 临时设施、宿舍生活区、危化品的消防管理 |  |  |  |
|  |  | 临时用电安全管理情况 |  |  |  |
|  |  | 消防设施配置情况 |  |  |  |
|  |  | 动火作业审批情况 |  |  |  |
| 六 | 冬季施工安全措施落实情况 | 强风雨雪等恶劣天气时是否做好防滑、防冻和临时设施加固等措施 |  |  |  |
|  |  | 低温天气从业人员配备防寒型安全帽和手套、棉服等防寒取暖装备情况 |  |  |  |
|  |  | 高处作业人员配戴防滑鞋、防护手套等防护用具情况 |  |  |  |
|  |  | 恶劣天气杜绝强行组织施工作业情况 |  |  |  |
| 七 | 应急值守情况 | 应急预案的编制，应急救援物资是否配备到位 |  |  |  |
|  |  | 是否建立应急救援队伍 |  |  |  |
|  |  | 按照要求开展应急演练情况 |  |  |  |
|  |  | 值班值守制度落实情况 |  |  |  |
| 项目负责人（签字）： 建设单位（章） 年 月 日 |  |  | 项目总监（签字）： 监理单位（章） 年 月 日 | 项目经理（签字）： 施工单位（章） 年 月 日 |  |

填写说明：1.检查情况、整改情况可另附页；2.检查资料留存项目部备查。

附件2

监督备案号：

建设工程中止施工安全监督申请书

（安监机构）：

我单位建设的（工程名称）                           因（原因）                                   　　　    自      　 年      月      日起中止施工，特向你单位申请中止对该工程的施工安全监督。待条件许可时，再向你单位申请办理恢复施工安全监督手续。

附：中止施工期间的安全保障措施

建设单位：（章）

年    月    日

安监机构签收人：                  联系电话：

注：本申请书一式二份，安监机构、建设单位各一份。

附件3

监督备案号：

建设工程恢复施工安全监督申请书

（安监机构）：

我单位建设的（工程名称）           　　　          因故自       年     月     日开始中止施工，目前现场已具备恢复施工条件，现申请恢复施工安全监督手续。

附：《建设工程安全自查表》（按JGJ59标准进行自查打分）

建设单位：（章）

年    月    日

注：本告知书一式二份，安监机构、建设单位各一份。