扬建安监〔2023〕19号

关于强化专职安全管理人员安全日志

管理工作的通知

各科室，各县（市、区）建筑安全监督机构，各有关单位：

为进一步压实企业安全生产主体责任，督促参建各方安全生产管理人员履职尽责，切实提升房屋市政工程施工的安全管理水平，根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》《施工企业安全生产管理规范》（GB50656）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等法律、法规、规章和规范标准的规定，我站组织编写了《扬州市房屋市政工程施工现场专职安全生产管理人员安全日志（范本）》（以下简称《安全日志》），现印发给你们，请遵照执行，并做好以下工作：

一、强化关键岗位人员履职尽责

（一）施工企业每月应对工程项目施工现场安全生产情况至少进行一次检查，并要将《安全日志》是否规范填写作为重要内容。未开展相关检查的，或者发现未规范填写《安全日志》而未对责任人按照企业规章制度处理的，视为企业及其相关负责人和管理人员未履行安全生产管理职责。

（二）施工总承包单位项目负责人是工程项目施工现场安全生产第一责任人，要牵头组织总包、分包单位专职安全管理人员开展《安全日志》填写培训。每周应对工程项目施工现场安全生产情况至少进行一次检查，并要将总包、分包单位专职安全管理人员《安全日志》是否规范填写作为重要内容。未开展相关检查的，或者发现未规范填写《安全日志》而未对责任单位和责任人按照合同（安全管理协议）约定或者企业规章制度处理的，视为项目负责人未履行安全生产管理职责。

（三）监理单位要定期抽查《安全日志》填写情况（每月不少于3次），重点检查各项是否规范填写、施工内容是否与监理巡视情况一致、隐患是否及时整改闭合等，并作为监理例会的重要内容。发现未按要求填写安全日志的，要立即责令整改，并要求施工单位按规章制度予以处理，并及时报告建设单位；经提醒仍不整改的，要及时报告建设主管部门。否则视为监理单位和相关监理人员未履行监理责任。

二、落实建设单位首要责任

建设单位每月应对工程项目施工现场安全生产情况至少组织一次检查，要定期抽查《安全日志》填写情况，作为关键岗位人员到岗履职情况考核内容，并纳入建设单位安全管理档案。对监理单位和施工单位未开展相关检查的，施工企业发现未规范填写《安全日志》而未对责任单位和责任人按照合同（安全管理协议）约定或者企业规章制度处理的，或者监理单位未督促施工企业整改到位和履行报告义务的，应当按照合同约定进行处理。

三、强化监督检查指导

各地安监机构要将《安全日志》填写要求作为安全监督交底的重要内容，通过日常抽查、专项检查、四不两直督查、线上抽查等多种方式对参建单位是否进行《安全日志》检查、《安全日志》是否规范填写作为重点检查内容，对《安全日志》填写流于形式、敷衍塞责、弄虚作假等行为，要责令相关单位立即整改，并视情节依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》对相关责任单位和责任人进行查处；造成生产安全事故或者其他严重后果的，依法提请发证机关暂扣或者吊销安全生产考核合格证书。

各地安监机构可以根据实际情况，对《安全日志》的内容进行优化和细化，鼓励施工企业使用信息化手段完善《安全日志》管理。工作过程中遇到的新情况和建议，请及时向我站反馈。

附件:扬州市房屋市政工程施工现场专职安全生产管理人员安全日志（范本）

扬州市建筑安全监察站

2023年12月1日

抄送：省安监总站，市住建局，各县（市、区）、功能区住建局。

- 附件:

- 扬州市房屋市政工程施工现场专职安全生产管理人员安全日志

（范本）

项目名称：                                                天气状况：

日期：       年      月      日                           安全负责人（签字）：

专职安全生产管理人员证件号：                              专职安全员（签字）：

| 当日主要施工内容和安全活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.施工情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程 |  | 作业面 |  | 作业班组 | 作业人数 | 进度情况 | 是否为危大工程 |
| 2.关键岗位人员应到人数 实到人数 新进场人数 ；当日使用塔吊 台，挖机 台，其他 台。 3.活动情况：□项目部安全会议□监理组织的工地例会□安全教育培训 □安全验收□安全交底□项目部组织的周检查、专项检查 □公司、主管部门组织的检查□应急演练□标准化月评 4.检查情况： 当日巡查发现隐患 个，当场整改 个，限期整改 个。 当日各级部门检查发现隐患 个，当场整改 个，限期整改 个。 上述隐患中重大事故隐患共 个，当场整改 个，企业挂牌督办 个。 截至目前，尚余未整改隐患 个，其中，重大事故隐患 个。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  |
| 一、施工现场安全生产日常检查内容 | 分包管理 |  | □专业分包单位项目经理在岗□专业分包单位安全员在岗 □劳务班组负责人在岗 |  |  |  |  |
|  | 基坑 |  | □放坡□护坡□基坑支护□边坡荷载□栏杆□爬梯□斜道£临时边坡按方案设置□自行监测数据与第三方监测数据正常□监测人员与方案一致□监测点位与方案一致 □监测异常时增加监测频次 |  |  |  |  |
|  | 脚手架 |  | □基础□间距□连墙拉接□扫地杆□立杆□纵横向水平杆□剪刀撑□竖向斜杆□安全网□脚手板□内挡防护□防护栏杆□斜道□悬挑梁□卸料平台 |  |  |  |  |
|  | 临边洞口防护 |  | □槽（坑）边和屋面□进出料口□楼梯□平台□框架结构四周□电梯井口□预留洞口□通道口□阳台 |  |  |  |  |
|  | 模板支撑 |  | □立柱稳定□支撑体系□施工荷载□支拆模板□运输道路□作业环境 |  |  |  |  |
|  | 消防防火 |  | □消防井□消防池□抽水机□消防通道□灭火器□消防桶□消防钩□警示标志□焊割现场□木工房□仓库□吸烟室 □动火证 |  |  |  |  |
|  | 高处作业 |  | □固定式操作平台□移动式操作平台□人字梯□爬梯□吊篮 |  |  |  |  |
|  | 电气焊 |  | □焊把线□焊具□二次线□乙炔瓶□氧气瓶□防护罩□空载降压保护 |  |  |  |  |
|  | 材料堆放 |  | □堆放高度□堆放位置□堆放分类□标识牌£易燃易爆物品 |  |  |  |  |
| 二、机械设备及临时施工用电检查部位 | 机械安拆/顶升 |  | □安拆告知□安装单位管理人员□操作人员持证上岗□安全交底□警戒□检测人员人证相符 |  |  |  |  |
|  | 吊装作业 |  | □起重机械□钢丝绳与地锚□吊点□司索指挥□地耐力□起重作业□高处作业□作业平台□构件堆放□警戒 □操作人员持证上岗 |  |  |  |  |
|  | 起重机械使用 |  | □使用登记证□定期、附着检验□基础□司机日检情况 □维保按时开展□维保单位及人员具备相应资质 |  |  |  |  |
|  | 临时用电 |  | □外电防护□配电房□首末端等漏电保护器□电器配置□各种闸具完好□导线□接线□照明□门锁□一机一箱 □重复接地□线路敷设□工作接地 |  |  |  |  |
|  | 中小型 机械 |  | □防护棚□保险限位□接零接地□轮、轴防护罩 □漏电保护器□电动车辆 |  |  |  |  |
| 三、现场作业人员违规违章行为纠正或查处情况 | 持证上岗 |  | 进场特种作业人员 人，持证上岗 人 |  |  |  |  |
|  | 晨会开展 |  | 班组 个，开展晨会 个 ，健康状况异常人员 个， □系统上传 |  |  |  |  |
|  | 三违作业 |  | 违规作业 起，提请项目部处理 起； 违章指挥 起，提请项目部处理 起； 违反劳动纪律 起，提请项目部处理 起； |  |  |  |  |
| 四、危险性较大工程安全专项施工方案实施情况 | 类型 |  | □基坑工程□模板工程及支撑体系□起重吊装及起重机械安装拆卸工程£脚手架工程□拆除工程□暗挖工程□其它 |  |  |  |  |
|  | 交底 |  | 交底的分部工程名称： □人员齐全□交底内容□方案交底□安全技术交底 |  |  |  |  |
|  | 检查 |  | □人员登记□班前教育□安全警示标识□按方案实施 □现场情况是否与方案一致 如不一致，处置措施为 |  |  |  |  |
|  | 验收 |  | 验收部位： □验收告知□验收表□验收结论□验收人员齐全 |  |  |  |  |
| 五、当日检查及隐患排查治理情况 | 前期隐患跟踪情况 |  | （前期未消除隐患应持续记录在此处） |  |  |  |  |
|  | 当日新增隐患情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 当日隐患整改闭合情况 |  | （含当日发现当日闭合情况和前期隐患今日闭合的情况） |  |  |  |  |
|  | 当日事故（险情）处置情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他需记录的重点工作开展情况 |  |  |  |  |  |  |

填写说明及要求

项目专职安全生产管理人员应认真履行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国刑法》规定的安全生产职责，并按照填写说明及要求规范填写《安全日志》。

- 一、填写说明（仅填写本人职责分工内的相关内容及数据）

（一）表头信息

应当填写项目名称、天气情况、当日日期、填写该表的专职安全生产管理人员证件号，并由施工单位项目安全负责人签字确认。

项目当日存在下列情形之一的，还应当由施工单位项目负责人签字确认：

1.存在危大工程或超危大工程施工的；

2.检查发现存在重大事故隐患的；

3.发生生产安全事故（险情）的。

（二）当日主要施工内容和安全活动

1.分部分项工程名称应严格按照住建部《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》附录中的分项工程划分要求填写（见附录）。作业面应精确到各楼层。

2.关键岗位人员应到人数和实到人数：关键岗位人员指施工总承包单位、分包单位项目经理、技术负责人、施工员、质检员、材料员、安全员、班组长，应到人数应与投标文件、合同约定、合同归集、施工组织设计及工作实际状况一致，实到人数应与实名制系统记录情况一致。关键岗位人员因故未到场的，应记录请假情况并附请假手续。

3.活动情况应根据当日实际开展情况勾选。相关活动开展应有对应资料佐证。

4.检查情况：根据当日情况填写隐患数，如未能当场整改，则算作限期整改。具体巡查情况、布置情况及整改情况应在“当日检查及隐患排查治理情况”中详细填写。

（三）施工现场安全生产日常检查内容、机械设备及临时施工用电检查部位

根据当日情况勾选对应检查内容。为避免遗漏，所有方框均要勾选，不涉及的打X，但不要留空（下同），注意检查内容仅需根据自身管辖范围、现场实际情况和巡查位置决定。

（四）现场作业人员违规违章行为纠正或查处情况

1.存在特种作业人员上岗时，应每天抽查不少于1人。

2.晨会开展情况按实际填写，并上传省系统，对未开展晨会的班组要作出处理，并作为隐患问题记录在隐患排查治理情况中。

3.三违行为填写应当与隐患排查治理情况对应，并将处理措施在三违公示牌上公示。

（五）现场作业人员违规违章行为纠正或查处情况

根据现场实际情况填写并将发现的隐患记录在排查治理情况中。存在该项工作内容时，安全日志应同时交项目负责签字确认。

（六）当日检查及隐患排查治理情况

应当如实记录前期隐患整改销项情况、当日隐患整改闭合情况和当日巡查、各级部门检查中新发现的隐患、险情及处理情况。当日未闭合的隐患，应继续填写在次日的安全日志中。其他需记录的重点工作开展情况包括但不限于：当前开展的专项治理行动推进情况、安全生产专题会议举办情况、项目部和企业开展专项检查的情况等。内容较多的，可以另附记录。

二、填写要求

（一）本施工安全日志由施工单位项目专职安全生产管理人员本人每天亲笔记录填写。填写时应当字迹清晰，不得随意涂改内容。

（二）施工单位在同一个项目配备了多名专职安全生产管理人员的，各专职安全生产管理人员应当根据其履职情况分别记录各自的施工安全日志，做到每人每天一份日志，签名后分别上报项目安全负责人审查。

（三）施工安全日志的记录应当填写关键要点，描述清楚。

（四）填写隐患问题整改和应急处置应当做到内容完整，逻辑清晰，形成闭环。

对排查发现的、不能立即整改的重大事故隐患，施工单位还应当如实记录挂牌督办情况，另建专门台账，明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，整改完成一项，销号一项。

（五）当日发生的事情应在当日的施工安全日志中记载，不得后补。记录时间要连续，从项目开工到竣工验收止，逐日记载，不得中断。工程施工有间断的，应在日志中加以说明，可在停工前最后一天或复工后第一天的日志中描述清楚。

（六）施工单位应当每月收集归档项目专职安全生产管理人员的施工安全日志。

附录：分部工程、分项工程划分