附表2：专项整治--保障性住房综合检查用表

| 工称名称 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 扣分标准 |  |  |  |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 保 证 项 目 | 法定建设程序 |  | 未办理建设工程用地规划许可扣10分 未办理建设工程规划许可和施工许可扣10分 施工图设计文件没有的或不符合要求扣10分 未办理工程质量、安全监督扣10分 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 2 |  | 施工企业市场行为 |  | 招标发包行为不符合规定扣10分 存在无证、越级、超范围承担施工业务扣10分 存在挂靠、出卖资质和转让施工业务扣10分 施工合同未按规定签定扣5分 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 |  | 监理企业市场行为 |  | 存在无证、越级、超范围承担监理业务扣5分 存在挂靠、出卖资质和转让监理业务扣5分 监理合同未按规定签定扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 人员执业资格和行为 |  | 项目经理、项目总监、安全员不在岗的或安全员配备不到位扣5分 项目经理、项目总监不具备执业资格或执业资格与承担项目不适应扣5分 项目经理变更手续不齐全扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 施工质量行为 |  | 无原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和试验报告扣5分 地基（桩基）、基础、主体结构、地下管道验收无记录或验收记录不规范扣10分 无施工组织设计（方案）或未按设计施工扣10分 无施工日志或填写不规范扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6 |  | 监理质量行为 |  | 监理机构未按合同约定及工程监工作需要组织落实、未做到职责分工扣5分 未经监理核验签字，建筑材料、构配件和设备等在工程上使用或安装扣5分 将不合格的建设工程（分项工程）、建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字扣5分 未经监理签字，施工作业进入下一道工序扣5分 现场有违反国家强制性技术标准扣5分 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 7 |  | 施工安全行为 |  | 安全生产责任制未建立未落实扣5分 无定期安全检查制度或检查记录不全扣5分 无安全教育制度或教育落实不全面扣5分 三宝四口有一项未按安全规范执行扣5分 深基坑、脚手架、高支模、建筑施工机械、临时用电每有一处未按安全规范执行扣5分 |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |  | 检查组组长 |  |  |  |  |  |

注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。2.保证项目有两项不得分或总计得分低于60分予以通报。