文明工地图片资料内容及要求

1、大门：稳固美观，有企业名称、企业标志，门侧张贴七牌一图；

2、围墙：稳固美观，有宣传图片或标语；

3、保卫室：有值班人员、保卫制度；

4、宣传：有宣传栏、读报栏、黑板报和公示牌等；

5、场内道路：主干道硬化、两侧有路牙或栏杆，道路通畅无杂物或积水；

6、材料堆放：布局合理整齐、标识清楚、裸土覆盖；

7、脚手架：全景干净整洁、美观、规范、杆件油漆；

8、临边洞口：防护规范、严密，有警示标识；

9、起重设备：有使用登记证、特种作业人员操作证、责任牌、限重牌等；

10、钢筋作业等场所：有防护棚、设备保养状况良好、有责任牌、

操作规程等；

11、施工临时用电：有总电房，配电规范、线路整齐、各级电箱到位；

12、消防：有消防设施、消防通道、急救场所等；

13、办公室：文明整洁、制度上墙；

14、厕所：有水冲设备、有卫生保洁制度和责任人；

15、食堂：清洁卫生无蚊蝇、生熟分开、有卫生许可证和人员健康证；

16、宿舍：整洁卫生、无通铺、无私拉乱接；

17、作业人员：安全防护用品穿戴整齐，行为规范；

18、安全资料：使用省标化资料，规范齐全；

19、LBS系统的使用